В сентябре 2017 года вступят в силу новые правила пожарной безопасности при размещении детей в летних лагерях и на других объектах массового пребывания людей

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР), которые вступят в силу с 26 сентября 2017 года.

Вносимые изменения предусматриваю, что не допускается размещение детей на этаже с одним эвакуационным выходом, в мансардных помещениях зданий для детского летнего  отдыха, если они построены из деревянных конструкций (п. 11 ППР).

Норма о запрете пользования неисправными газовыми приборами при их эксплуатации дополнена запретом оставлять без присмотра включенными такие приборы, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (п. 46 ППР).

Также введено новое требование, обязывающее у входа в одноквартирные жилые дома, в том числе дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом» (п. 94 ППР).

Кроме того, Правила противопожарного режима дополнены положением, согласно которому на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов (п. 74 ППР).

В случае повышения пожарной опасности органам государственной власти или местного самоуправления предоставлено право устанавливать особый противопожарный режим на соответствующих территориях (п. 17 ППР).